ICS 71.100.01

G 15

T/CCSAS ×××—2024

纳米纤维素

Nanocellulose material

（报审稿）

布

发

中国纤维素行业协会

20 －  －  实施

20 －  －  发布

团体标准

标准

目  次

- 前言                                                                               IV

- 1概念与范围                                                                        1

- 2规范性引用文件                                                                    1

- 3技术指标                                                                          1

- 4质量检验规则及检测方法                                                            2

- 5包装、标志、贮存及运输                                                            6

- 6说明事项                                                                          6

- 附录 A（资料性附录）                                                               7

前  言

本标准由中国纤维素行业协会提出。

本标准由中国纤维素行业协会标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：北京理工大学、重庆力宏精细化工有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司、中国林业科学研究院木材工业研究所、河北业之源新材料股份有限公司、齐鲁工业大学、北京林业大学、碳衡（重庆）生物质新材料有限公司、济南圣泉集团股份有限公司。

本标准主要起草人：

纳米纤维素

# 范围

本文件规定了纳米纤维素的术语、要求和检测方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存内容。

本文件适用于以天然植物资源（棉、木等）为原料制作的纳米纤维素材料的质量检验和验收。

# 规范性引用文件

下列文件中的有关条款通过文中的规范性引用而成为本文件必不可少的条款。其中，凡注日期或版次的引用文件，其后的任何修改单（不包括勘误的内容）或修改版本都不适用于本文件；凡不注日期或版次的引用文件，其最新版本适用于本规范。

GB/T 5888-1986 苎麻纤维素聚合度测定方法 聚合度的测定。

GB/T 9107-2023 精制棉 水分的测定

GB/T 13464-2008 材料热稳定性的热分析试验方法

QB/T 2303.10 电池用浆层纸 第10部分：pH值的测定

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 纳米纤维素 Nanocellulose materials

通过化学、物理、生物或者相结合的方法得到的、三维结构中至少有一维尺度在0.1 nm～100 nm范围内的纤维素材料，它代表了纤维素的一种物理形式，其化学结构是经适度化学修饰或未修饰的D-吡喃式葡萄糖在1,4位以β-糖苷键组成的长链分子。

3.3 纳米纤维素晶体 Cellulose nanocrystals/Cellulose nanowhiskers

短棒状纳米材料，其直径范围为0.1 nm～100 nm，长径比不大于50。

3.4 纳米纤维素纤维 Cellulose nanofibers

线状纳米材料，其直径范围为0.1 nm～100 nm，长径比大于50。

3.5 纳米纤维素片 Cellulose nanoflakes

片状纳米材料，其厚度范围为0.1nm～100 nm。

# 产品分类

常见的纳米纤维素按照尺寸划分有纳米纤维素晶体、纳米纤维素纤维及纳米纤维素片等，而在实际生产过程中，常以纳米纤维素的呈现外观状态进行分类，一般分为干粉态和液浆态。

# 要求

5.1 外观

外观应满足以下要求：

a）干粉态纳米纤维素应为无聚结、白色或淡灰色等，色泽均匀；

b）液浆态纳米纤维素应为有一定流动性、乳白色或淡灰色等的水分散液或膏状物。

5.2 性能指标

纳米纤维素主要性能指标见表1。

表1 纳米纤维素主要性能指标

| 序号 | 项目名称 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸：直径、长度、厚度 | 至少有一维为纳米尺度 |
| 2 | 结晶度，% | ≥70 |
| 3 | 固含量，% | 液浆态≥0.1%，干粉态≥95% |
| 4 | 聚合度 | ≥100 |
| 5 | 初始分解温度（5%热失重），℃ | ≥240 |
| 6 | 纤维素含量，% | ≥85 |
| 7 | pH值 | 5.5～8.0 |
| 8 | Zeta电位绝对值（0.1%溶液），mV | ≥15 |

注：表1固含量中干粉≥95%，即干粉含水量≤5%。

# 检测方法

### 6.1 外观

外观采用目视检测。

### 6.2 尺寸

6.2.1 仪器、设备

- 电镜：透射电镜或原子力电子显微镜；

- 超声波清洗器：超声功率50～150 W，频率40 kHz；

- 碳支持膜：直径3.05 mm、目数230目；

- 铜网：直径3.05 mm、目数230目；

- 红外灯：功率100～200W；

- 计时器：精度0.1s；

- 称量天平：精度0.0001g。

6.2.2 采用透射电镜（TEM）测试纳米纤维素的尺寸。

6.2.2.1 操作步骤

在室内温度20℃～25℃下，实验操作步骤如下：

- 配置0.01%质量分数的纳米纤维素水分散液10 mL，若样品为粉末时，则将纳米纤维素粉末均匀分散在水中；若样品为液浆态时，则将纳米纤维素分散液稀释至0.01%；

- 将10 mL纳米纤维素水分散液置于超声波清洗器中，超声功率100 W、超声频率20～40 kHz，超声分散10 min；

- 取10 μL分散液滴在有碳支持膜的铜网上，其中碳支持膜、铜网规格均为直径3.05 mm、目数230目，使其呈完全包覆状的小液滴，静止2 min；

- 使用滤纸在不触碰碳支持膜的条件下将分散液吸干，为保障制样准确可以再重复一次制样；

- 配置2%质量分数的磷钨酸染色液，或2%质量分数的醋酸双氧铀染色液；

- 取10 μL染色液滴在负载样品的铜网上，使其呈完全包覆状的小液滴，避光静止20 min，对样品进行染色处理；

- 使用滤纸在不触碰碳支持膜的条件下将染色液吸干；

- 将染色后的碳支持膜静置风干至少0.5 h或用红外灯照射干燥；

- 用去离子水洗去未发生反应的染色液，步骤同染色处理，需洗涤3～4次；

- 将负载样品的铜网静置风干至少12 h或用红外灯照射干燥；

- 在透射电子显微镜下测试并记录不同位置纳米纤维素形貌。

6.2.2.2 结果分析

取100 nm标尺的TEM图像，采用透射电镜仪器自带粒径测量程序，测量统计不低于100根纳米纤维素尺寸，并通过数据处理软件绘图得到尺寸分布曲线和平均尺寸。

对同一个样品，平行测试两次。

6.2.3 采用原子力电子显微镜（AFM）测试纳米纤维素的尺寸

6.2.3.1 操作步骤

在室内温度20℃～25℃下，实验操作步骤如下：

- 配置0.01%质量分数的纳米纤维素水分散液10 mL，若样品为粉末时，则将纳米纤维素粉末均匀分散在水或乙醇等溶剂中；若样品为液浆态时，则将纳米纤维素分散液稀释至0.01%；

- 将10 mL纳米纤维素水分散液置于超声波清洗器中，超声功率100 W、超声频率20～40 kHz，超声分散10 min；

- 取10 μL分散液滴在有碳支持膜的硅片上，使其呈完全包覆状的小液滴，静止2 min；

- 使用滤纸在不触碰硅片的条件下将分散液吸干，为保障制样准确可以再重复一次制样；

- 将负载样品的硅片静置风干至少12 h或用红外灯照射干燥；

- 在原子力电子显微镜下测试并记录不同位置纳米纤维素形貌，优选无剧烈堆叠区域。

6.2.3.2 结果分析

取100 nm标尺的AFM图像，采用原子力电子显微镜仪器自带测量程序，测量统计不低于100根纳米纤维素尺寸，并通过数据处理软件绘图得到尺寸分布曲线和平均尺寸；

对同一个样品，平行测试两次。

### 6.3 性能

### 6.3.1 结晶度

6.3.1.1仪器、设备

- 真空干燥箱：温控范围RT+10℃～300℃，精度±1℃；

- X射线衍射仪：扫描范围0.2～120°；

- 称量天平：精度0.0001g。

6.3.1.2 操作步骤

纳米纤维素的结晶度采用X射线衍射仪测试，然后根据Segal 法估算结晶度。在室内温度20℃～25℃下，实验操作步骤如下：

- 称取液浆态纳米纤维素10 g（注：此处液浆态的固含量应≥0.2g），将其放入培养皿内；

- 将样品置于50 ℃，在负压真空干燥箱中干燥12 h～24 h，直至得到干燥的纳米纤维素薄膜；

- 启动并调整仪器设备，使用波长λ=1.5406 Å的Cu-Kα 射线，设置仪器参数：标准40 kV，40 mA，角度范围5 °～50 °（2θ），扫描速率2 °/min，步长是0.02，停留时间是0.2 s；

- 将纳米纤维素样品置于样品台上，并将样品中心对准样品台中心线。

平行扫描三次，其算术平均值为扫描结果，并绘制峰线。

6.3.1.3 结果分析

使用Segal 法估算，计算式：

CrI =（I002-Iam）/I002×100%   ……..……………………………………. （1）

式中：

CrI   ——纳米纤维素的结晶度；

I002   ——纤维素的（002）晶面峰的最大衍射强度；

Iam是2θ为18°时的衍射强度，是（110）晶面与（200）晶面衍射峰的最低点，即无定型区的衍射强度。

注：a）中液浆态纳米纤维素10 g，为浓度为2%的固含量，由于因受检的液浆态纳米纤维素的固含量不同，应保证此处取样固含量≥0.2g。

### 6.3.2 固含量

标准中所述固含量是指液浆态纳米纤维素，液浆态纳米纤维素的固含量测试是在规定条件下烘干，然后计算固体量占烘干前水分散液质量的百分数。

标准中所述含水量是指干粉态纳米纤维素，干粉态纳米纤维素的含水量参照 GB/T 9107-2023 精制棉 6.5中水分的测试方法进行测试。

6.3.2.1 仪器、设备

- 鼓风干燥箱：温控范围RT+10℃～300℃，精度±1℃；

- 称量天平：精度0.0001g。

6.3.2.2 操作步骤

- 将称量瓶置于105 ℃鼓风干燥箱3 h，烘干后放入干燥器中冷却至室温，称重，重复操作至称量瓶恒重（两次质量差≤0.002 g），最终质量记为W；

- 取纳米纤维素液浆态样品100 g，质量记为G，放入称量瓶中；

- 将样品及称量瓶放入105 ℃鼓风干燥箱中，干燥至绝干，放入干燥器中内冷却30 min～60 min，称量样品和称量瓶的总重量，精确至0.0002g，记为W1。

6.3.2.3 结果分析

纳米纤维素的固含量按照公式（2）计算。

X=W1-WG×100% ……..…………………………………….（2）

式中：

X    ——试样中固含量的质量分数，％；

G   ——纳米纤维素质量，g；

W  ——称量瓶质量，g；

W1 ——烘干后称量瓶及纳米纤维素的总质量，g。

每份试样平行测定三次，取其平均值，结果修至小数点后两位。

### 6.3.3 聚合度

按GB/T 5888-1986 苎麻纤维素聚合度测定方法中的要求进行聚合度测定，其中：液浆态纳米纤维素测试前需预处理，在105℃烘箱下提前烘干去除水分，使样品呈干态。

### 6.3.4 初始分解温度

按GB/T 13464-2008 物质热稳定性的热分析试验方法中的要求进行热稳定性测定，其中：液浆态纳米纤维素前需预处理，在105℃烘箱下提前烘干去除水分，使样品呈干态。

### 6.3.5 纤维素含量

6.3.5.1 仪器、设备

- 鼓风干燥箱：温控范围RT+10～00 ℃，精度±1 ℃；

- 真空泵：抽速速率50～80 Hz；

- 烧杯：1000 mL；

- 棕色试剂瓶：1500～2000 mL；

- 锥形瓶：250 mL；

- 称量天平：精度0.0001 g；

- 微孔滤膜：聚四氟乙烯材质，孔径0.22 μm；

6.3.5.2 操作步骤采用硝酸-乙醇纤维素的测定方法。

- 配置硝酸-乙醇混合液：量取800 mL乙醇（95%）于干净的烧杯中，在玻璃棒的搅拌下缓慢加入200 mL硝酸（密度1.42 g/cm3），待搅拌充分均匀后，倒入棕色试剂瓶中备用（注：该混合液只宜用前临时配制，不能存放过久）；

- 称取1 g（精确至0.0001 g，）绝干状态的纳米纤维素样品（注：液浆态和干粉态纳米纤维素，需置于105 ℃鼓风干燥箱中，干燥至绝干状态），记为m0，然后放入于洁净干燥锥形瓶中，加入25 mL硝酸-乙醇混合液，装上回流冷凝器，放入沸水浴中加热1 h，在加热时，随时摇荡瓶内容物，以防止试样跳动；

- 移去冷凝管，将锥形瓶自水浴中取出，静置片刻，待纳米纤维素残渣沉积瓶底后，用倾泻法倒入带有微孔滤膜的玻璃过滤器，尽量不使试样流出；空白聚四氟乙烯微孔滤膜的质量记为m2；

- 用真空泵将滤器中的滤液吸干，再用玻璃棒将流入玻璃过滤器后，残留在微孔滤膜上的纳米纤维素残渣移入锥形瓶中，量取25 mL硝酸-乙醇混合液，分数次将微孔滤膜上的全部纳米纤维素残渣移入瓶中，装上回流冷凝器，再在沸水浴上加热1 h，如此重复3次；

- 将锥形瓶内容物全部移入玻璃过滤器，用10 mL硝酸-乙醇混合液洗涤纳米纤维素残渣，再用热水洗涤至洗涤液用甲基橙试之不呈酸性反应为止，最后再用乙醇洗涤两次，吸干洗液，取下带有纳米纤维素残渣的微孔滤膜，移入烘箱，于105±2 ℃烘干至恒重，记为m1。

6.3.5.3 结果分析

木浆、棉浆等为原料制备纳米纤维素的纤维素含量X（%）按照公式（3）计算。

X=m1-m2m0×100%   ……..………………………………（3）

式中：

m1  ——烘干后纳米纤维素残渣与微孔滤膜的质量，g；

m2  ——空白微孔滤膜质量，g；

m0 ——绝干状态的纳米纤维素试样质量，g。

每份试样平行测定三次，取其平均值，结果修至小数点后两位。

### 6.3.6 pH值

6.3.6.1 仪器、设备

超声波清洗器：超声功率50~150 W，频率40 kHz；

6.3.6.2 操作步骤

按GB/T 2303.10中的要求进行测定，其中下列操作在室内温度20℃～25℃下完成：

- 纳米纤维素浆液需要用去离子水稀释配成质量分数为0.1%的分散液；

- 纳米纤维素干粉配制成质量分数为0.1%的分散液；

- 分散液放入超声波清洗器中，超声功率100 W、超声频率40 kHz，超声分散5 min～10 min，再进行pH值测试。

6.3.6.3 结果分析

每个样品平行测试三次，求取平均值。

### 6.3.7 Zeta电位

6.3.7.1仪器、设备

超声波清洗器：超声功率50～150 W，频率40 kHz；

Zeta电位分析仪

6.3.7.2 操作步骤

采用Zeta电位仪测试纳米纤维素分散液的Zeta电位，在室内温度20℃～25℃下操作。

- 将一定质量的纳米纤维素液浆配成质量分数为0.1%的分散液，或将纳米纤维素干粉按照质量分数0.1%均匀分散在去离子水中，放入超声波清洗器中，超声功率100 W、超声频率40 kHz，超声分散1 min～2 min；

- 取超声后的分散液放入样品池，1 mL～2mL，待测；

- 操作Zeta电位仪，读取Zeta值，记录数据。

6.3.7.3 结果分析

每组样品平行测试三次，求取平均值，结果修至小数点后两位。

# 质量检验规则

7.1 检验分类

本规范规定的检验分类如下：

a）鉴定检验；

b）质量一致性检验。

7.2 鉴定检验

### 7.2.1 检验项目

检验项目及顺序见表2。

表2 检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 鉴定检验 | 质量一致性检验 | 要求章条号 | 检验方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | ● | ● | 4.1 | 6.1 |
| 2 | 尺寸 | ● | ● | 4.2 | 6.2 |
| 3 | 结晶度，% | ● | ● | 4.2 | 6.3.1 |
| 4 | （液浆态）固含量 | ● | ● | 4.2 | 6.3.2 |
| 6 | （干粉态）干粉的含水量，% | ● | ● | 4.2 | 6.3.2 |
| 5 | 聚合度 | ● | ● | 4.2 | 6.3.3 |
| 7 | 初始分解温度（5%热失重），℃ | ● | — | 4.2 | 6.3.4 |
| 8 | 纤维素含量，% | ● | ● | 4.2 | 6.3.5 |
| 9 | pH值 | ● | — | 4.2 | 6.3.6 |
| 10 | Zeta电位，mV | ● | ● | 4.2 | 6.3.7 |
| 注： ●必检项目；— 不检项目。 |  |  |  |  |  |

7.2.2 受检样品数

受检样品取样的具体步骤如下：

- 对于干粉态纳米纤维素，用勺、铲或采样探子沿一定方向分别抽取上、中、下部样品，将各组样品充分混合后送检；

- 对于液浆态纳米纤维素，先将物料搅拌均匀，后取出样品，再另取数桶，然后充分混合，将各组样品充分混合后送检。

纳米纤维素的外观、尺寸、性能检验按照随机的方法抽取受检样品，至少检验三组样品。

### 7.2.3 合格判定

检验结果全部符合第5章要求，则判断鉴定检验合格，否则判断鉴定检验不合格。

7.3 质量一致性检验

### 7.3.1 检验项目

质量一致性检验项目见表2。

### 7.3.2 组批原则

7.3.2.1 纳米纤维素的小批应由同一配方、相同工艺制备的产品组成。

7.3.2.2总批由若干小批组成，组批前小批的外观等指标应相近。

7.3.2.3除合同另有规定外，干粉态物料的总批重量应不超过1t，液浆态物料的总批重量应不超过5t。

##### 7.3.3抽样方案

##### 根据样品组成总量的不同，按表3所定抽取相应数量的样品。

表3抽样方案表

| 单元总数量 | 2～8 | 9～15 | 16～25 | 26～50 | 51～90 | 91～150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽样样品数量（份） | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 20 |

每份样品抽取的重量如表4所示。

表4 抽样重量

| 物料状态 | 取样重量，g |
| --- | --- |
| 液浆态 | 250 |
| 固体态 | 10 |

### 7.3.4 抽样方法

受检样品取样方法同7.2.2。

### 7.3.5 合格判据

检验结果符合5.2表1的主要性能指标要求时，判该批产品质量一致性检验合格。

检验项目任一结果不符合规定要求时，允许加倍（2~3倍）取样，对不符合规定要求的项目进行再次提交检验，若再次检验结果符合规定要求，则判定该批质量一致性检验合格；若再次检验结果仍有不符合规定要求的项目，则判定该批产品质量一致性检验不合格。

7.4 包装检验

### 7.4.1 检验项目

包装检验项目见表4。

表4 包装质量检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 要求章条号 | 检验方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包装 | 8.1 | 目视 |
| 2 | 标志 | 8.2 |  |

### 7.4.2 检验数量

包装检验受检样品数为100%检验。

### 7.4.3 合格判据

所有检验项目符合8.1、8.2要求时，则判包装检验合格，否则判定包装检验不合格。

# 包装、标志、贮存及运输

### 8.1 包装

包装应密封良好，封装前进行紫外杀菌处理。干粉态包装采用防水聚乙烯膜袋，液浆态采用密封塑料桶包装。

除以上容器外也可采用其他满足密封、不泄露、安全等要求的容器。

### 8.2 标志

8.2.1 标志应粘贴在包装物明显位置处，标志应规整清晰牢靠。

8.2.2 标志主要包含：产品名称、批号、重量、装货人、检验员、装货日期等。

### 8.3 贮存和运输

8.3.1 产品应贮存在合适的库房内，库房温度一般应保持在15 ℃～25 ℃，通风良好。产品在密封状态良好、满足贮存状态的情况下，保质期不超过24个月。

8.3.2 贮存和运输过程产品严禁重压，同时避免与可使产品变质或使包装袋/桶损坏的物品混存、混运。

8.3.3 贮存和运输过程中温度范围不应超出5 ℃～40 ℃，同时保证产品的包装清洁和不破损。